|  |
| --- |
| Генеральному директоруАО «ЮТТС»Легченко С.В. |
| От |  |
|  |
| (полное наименование организации) |
|  |
| ( Ф.И.О. полностью) |

ЗАЯВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. в «\_\_\_\_» час «\_\_\_\_\_» мин. прошу направить Вашего представителя для участия в комиссии по вводу в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя установленного на

|  |
| --- |
|  |
| (полное наименование объекта или группы объектов) |

Приложения;

1. Схема трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами; \_\_\_ экз. \_\_\_\_ лист.

2. Копии свидетельств о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя; \_\_\_ экз. \_\_\_\_ лист.

3. Копия баз данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель; \_\_\_ экз. \_\_\_\_ лист.

4. Копия схем пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя; \_\_\_ экз. \_\_\_\_ лист.

5. Почасовые ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением – 7 суток) \_\_\_ экз. \_\_\_\_ лист..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / |  | / |  |
| *подпись* | *расшифровка* |